| 長 庚 醫 療 財 團 法 人 | 規章編號 | M02005 |
| --- | --- | --- |

研究區域共通性事務管理辦法

制定部門：行政中心

原訂日期： 中華民國93年07月24日

新訂日期：中華民國102年05月31日

本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售。

著作權人：長庚醫療財團法人

目          錄

|  |  | 章 別 | 頁 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一章 總 則 |  |  |
|  | 1.1目的………………………………………….. | 1- | 1 |
|  | 1.2適用範圍…………………………………….. | 1- | 1 |
|  | 1.3管理部門…………………………………….. | 1- | 1 |
| 第二章 申請程序 |  |  |
|  | 2.1申請資格…………………………………….. | 2- | 1 |
|  | 2.2申請程序…………………………………….. | 2- | 1 |
| 第三章 空間分配及使用原則 |  |  |
|  | 3.1分配原則…………………………………….. | 3- | 1 |
|  | 3.2分配之變更………………………………….. | 3- | 1 |
|  | 3.3使用權益…………………………………….. | 3- | 1 |
|  | 3.4空間之變更………………………………….. | 3- | 1 |
|  | 3.5門禁管理…………………………………….. | 3- | 1~2 |
|  | 3.6使用之注意事項…………………………….. | 3- | 2 |
|  | 3.7使用期限之展延…………………………….. | 3- | 2 |
|  | 3.8使用之撤銷………………………………….. | 3- | 2 |
| 第四章 研究設備之使用 |  |  |
|  | 4.1使用原則…………………………………….. | 4- | 1 |
|  | 4.2設備標示…………………………………….. | 4- | 1 |
|  | 4.3大型設備之設置…………………………….. | 4- | 1 |
|  | 4.4設備管理…………………………………….. | 4- | 1~2 |
|  | 4.5設備用電…………………………………….. | 4- | 2 |
|  | 4.6其他………………………………………….. | 4- | 2 |
| 第五章 研究計畫結束之處理 |  |  |
|  | 5.1空間歸還…………………………………….. | 5- | 1 |
|  | 5.2其他………………………………………….. | 5- | 1 |
| 第六章 研究區域安全、清潔維護 |  |  |
|  | 6.1教育訓練…………………………………….. | 6- | 1 |
|  | 6.2服裝規定…………………………………….. | 6- | 1 |
|  | 6.3環境管理…………………………………….. | 6- | 1~2 |
|  | 6.4化學物質管理 | 6- | 2 |
|  | 6.5放射性設備及物質管理 | 6- | 2~3 |
|  | 6.6安全檢查…………………………………….. | 6- | 3~4 |
|  | 6.7異常處理…………………………………….. | 6- | 4 |
|  | 6.8其他………………………………………….. | 6- | 4 |
| 第七章 實驗記錄管理 |  |  |
|  | 7.1內容與記錄………………………………….. | 7- | 1 |
|  | 7.2保密與保管………………………………….. | 7- | 1 |
|  | 7.3記錄查核…………………………………….. | 7- | 2 |
| 第八章 附 則 |  |  |
|  | 8.1作業細則…………………………………….. | 8- | 1 |
|  | 8.2罰則………………………………………….. | 8- | 1 |
|  | 8.3實施及修訂………………………………….. | 8- | 1 |
| 附件一院區研究區域及研究用冰箱使用申請表…… | A- | 1 |
| 附件二 研究區域使用同意書……………………………… | A- | 2 |
| 附件三 院區實驗室安全衛生基本資料表…………… | A- | 3 |
| 附件四 保密承諾書-研究人員…………………………… | A- | 4 |
| 附件五 保密承諾書-查核人員…………………………… | A- | 5 |

第一章 總    則

1.1 目的

為使研究區域管理，及研究人員對於研究區域之申請及研究設備之使用有所遵循，特訂定本辦法。

1.2 適用範圍

一、本辦法所指研究區域包括下列範圍：

- 個別及共同研究實驗室、核心實驗室、共用設備室，包含其中之實驗桌及各項儀器設備。

- 討論室及會議室。

- 特殊儀器設備室，包括放射線工作室、電子顯微鏡室、4(C冷房、-20(C冷凍室、消毒鍋室、微生物培養室、細胞培養室、暗房、洗片室、動物操作室及其它等。

二、本辦法所指研究人員包括下列範圍：
本院參與研究之醫師、研究員、研究助理、儀器操作人員及院內、外其他協助進行研究之相關人員。

三、凡由本院從業人員擔任經核准之研究計畫主持人，應研究需要使用院內研究區域及相關研究設備者，悉依本辦法規定辦理。

1.3 管理部門

一、凡與研究區域有關作業之管理部門，除另有規定外，為醫學研究發展部各院區分部（簡稱各院區醫研部）。

二、已核准分配予各研究計畫主持人之研究區域，則由該研究計畫主持人負管理之責，並指派5S專人管理。

三、每一獨立研究區域則由應由院區醫研部指派該區域專任研究人員或組長為專職管理人員，該區域之研究人員應接受管理輔導。

第二章 申請程序

2.1 申請資格

研究區域之申請需符合下列資格：

一、本院同仁取得國科會研究計畫（NMRP）、衛生署或國衛院研究計畫（PMRP/HMRP）、院內（CMRP）或院外合作計畫（DMRP/SMRP/XMRP）者，得優先提出使用申請。

二、本院同仁攻讀碩、博士班學位之研究生。

三、其他因特定研究或工作需要經管理部門核准者。

以上如研究計畫結束或學位攻讀完成、中斷者，則終止使用資格。

2.2 申請程序

一、凡符合本辦法2.1條所列之情形者，填寫研究區域及研究用冰箱使用申請表(電子表單)，列明需使用之研究設備及計畫期限，並附需進入研究區域執行研究之人員簽署之「研究區域使用同意書」（附件二，研究區域及研究用冰箱使用申請表電子表單之附件）向管理部門提出申請，經審核通過後分配使用研究區域。

二、管理部門依研究計畫之類別、規模與需使用之設備項目，決定分配研究區域位置及使用期限，並經院區醫研部主任核定後正式分配給計畫主持人。

第三章 空間分配及使用原則

3.1 分配原則

一、依研究計畫之類別、研究方向、人力配置、規模及特殊設備室之需求情形，決定研究區域之大小與位置。

二、相同性質之研究計畫得分配同一研究區域。

3.2 分配之變更

研究區域經分配後不得自行更換，如確因研究之需要必須更換時，應向各院區醫研部申請重新分配。

3.3 使用權益

經分配核准使用同一研究區域之所有主持人，對該區域內之所有共同設備（如bench、置物櫃、公共桌椅等）應有相同之使用權利，不得私自佔用。

3.4 空間之變更

研究區域禁止擅自改裝，如因作業改善需要，應向管理部門提出申請變更。

3.5 門禁管理

一、研究人員經核定分配研究區域後，憑研究區域使用申請表

向各研究區管理人員報到，由門禁管理專責人員進行門禁進出入刷卡權限設定或核發門禁卡。員工識別證或門禁卡需妥善保管，不得私自借予他人使用。

二、研究人員離職時應向門禁管理專責人員報備，並取消門禁權限設定。

三、依門禁管理作業準則，研究區為B級門禁管制，無業務接洽需求或經該區域人員依本院規定帶領，不得進出。廠商送貨需有現場人員陪同進入，並留存進出入記錄。

四、如有外院人員(非體系內)因研究或訓練學習需要，將長駐於研究區，主持人需以簽呈呈管理部核准後，至考勤辦理臨時識別證；唯不得申請研究區出入門禁設定，每次出入研究區需由研究區相關人員引領，並配載臨時識別證。

五、研究區人員如發現非工作區域人員進出門禁管制區時，應立即主動上前瞭解，視需要反應警衛或院區醫研部處理。院區醫研部經瞭解後，反映院區管理部立案檢討與改善，若經檢討確認可歸責門禁管理專責人員或管理、督導部門業務疏失、管理不善者，一律提送人評會議處。

六、門禁管理專責人員每季應以「單位門禁刷卡權限人員與鑰匙

盤點檢查表」自主檢查一次，確認已調任及離職人員已自門禁可通行人員名冊清單中剔除。醫研部課長每半年應查核進入管制區人員權限清單。

七、有關門禁管理未盡事宜應遵行「門禁管理作業準則」、「實驗室門禁管理作業細則」之規定。

3.6 使用之注意事項

核准使用之研究區域不得借予他人使用，或從事與申請計畫無關之作業。

3.7 使用期限之展延

研究區域使用期滿後，如因研究需要必須續借，或有延續計畫申請中，需於到期日一個月前以「研究區域及研究用冰箱使用申請表」（附件一）向管理部門提出申請繼續保留。

3.8 使用之撤銷

研究區域超過一個月仍未使用或使用率低等，經專職管理人員提報各院區醫研部，經研審會討論（得請計畫主持人列席）通過後，撤銷其使用權改供其它研究計畫使用或與其他研究計畫共同使用。

第四章 研究設備之使用

4.1 使用原則

一、研究區域之分配經核准後，計畫主持人應先檢視有關之共用設備是否正常，如有異常應通知管理部門處理；藥品、試劑等消耗材料由研究計畫主持人以研究經費自行提出請購，請購程序應依院方相關規定辦理。

二、研究計畫進行中，設備使用人應善盡保管之責，共用設備應避免任意移動位置，並禁止搬離共用設備室或移置個別實驗室。

4.2 設備標示

計畫主持人專用之儀器設備應放置於核准分配之研究區域，並需於該設備上標示主持人姓名、資產編號、操作規範、所屬計畫及保管人姓名及聯絡方式;未經核准及無標示資產編號之設備，一律禁止置放於研究區域。

4.3 大型設備之設置

無法置於個別實驗室之專用大型設備，若欲置於研究區走道或其他公共空間，需向院區相關管理部門申請核准後始能放置，並需於該設備上標示主持人姓名、資產編號、操作規範、所屬計畫及保管人姓名及聯絡方式。

4.4 設備管理

一、設備均應設有專人管理，並訂定中文操作規範及管理人聯絡方式，經專職管理人員核准後置於實驗區內。共用設備使用前應先預約登記使用時段、使用人等，並遵循操作規範使用。若發現儀器設備損壞應立即通知儀器設備管理人向有關單位請修。

二、研究用貴重儀器設備以專人操作為原則。依設備特性經院區醫研部核准開放研究人員操作者，設置單位需辦理操作訓練課程、建立訓練教材、規劃網頁及預約排程，經訓練合格之研究人員方具操作資格。相關規定應依「研究用貴重儀器設備管理辦法」辦理。

三、研究用冷凍櫃及冷藏櫃由院區醫研部統一購置，由專人負責管理。研究檢體及藥劑存放時間需符合規定，以達空間能有效運用。

除另有特殊規定者，相關規定應依「研究用冷凍櫃及冷藏櫃管理作業準則」辦理。

4.5 設備用電

常用設備一律採用固定式插座，臨時使用之延長線則須為院內領用之合格延長線，且具過載保護與商檢局檢驗合格之產品，另對於特別耗電之設備，於裝設時應知會管理人員及工務課確認用電是否超負荷以維安全。

4.6 其他

共用設備如為研究人員不當使用或作業疏忽而造成損壞者，視違規情事管理部門得簽請院長議處。

第五章 研究計畫結束之處理

5.1 空間歸還

使用到期後，主持人應於一個月內清理復原環境與設備，逾期未依規定復原者，由專責管理人員提報各院區醫研部督導。

5.2 其他

一、研究計畫完成後，為研究需要而另外請購之設備、材料、藥品、試劑等剩餘材料及堪用設備應依研究設備管理之相關規定，主動轉移給其他研究計畫繼續使用。

二、未轉移而可堪使用之儀器設備，應依閒置設備處理方式辦理繳庫。

第六章 研究區域安全、清潔維護

6.1 教育訓練

一、研究人員應參加院方及管理部門舉辦之共通性教育訓練並有記錄存檔核備。如依研究特殊需要應參與專業性教育訓練，如實驗動物飼養、生物感染性檢體操作、人體試驗執行、放射性物質及輻射設備操作等，取得受訓証明或通過証書，始得執行相關業務。

二、所有人員皆應熟知緊急應變程序、通報原則、逃生路線及危機應變處理程序，並遵行各項儀器設備操作規範及藥品試劑使用規範。

三、各院區醫研部應每年擬定各研究區域緊急應變計畫，會同安衛及工務等相關部門，定期舉辦緊急應變演練，並進行檢討留存記錄。

四、新進人員應經實驗室主管指派之專責人員或具二年以上操作經驗，且經測試合格，始得操作感染性生物材料。在職人員亦需每年接受一次繼續教育訓練。第三級以上感染性生物材料之操作人員並應通過經中央主管機關認可之生物安全訓練。

五、放射性物質操作人員應接受訓練取得合格證照後，方得操作使用。且應定期實施從事輻射作業之防護及預防輻射意外事故所必要之教育訓練，每人每年受訓時數須為三小時以上，並保存紀錄備查。紀錄中應記載參加訓練人員之姓名與參加訓練之時間、地點、時數、訓練科目及授課人員等相關資料，並至少保存十年。

六、各院區醫研部應每年擬定各研究區域緊急應變計畫，會同安衛、工務及實驗室生物安全管理小組等相關部門，定期舉辦緊急應變演練，並留存檢討記錄。

6.2 服裝規定

進入研究操作區域應著實驗衣並配戴識別証，視情況需求佩戴口罩、護目鏡、手套、包腳鞋等防護具，應著不露趾之包頭鞋。相關規定則依「實驗部門感染管制作業規範」辦理。

6.3 環境管理

一、各研究區域應於實驗區張貼該區域安全衛生及使用規定告示，並明示管理人姓名及聯絡方式供異常情形之通報，區

域內之安全衛生事務如有異動，應更新於「實驗室安全衛生

基本資料表」(附件三)，俾利所有人員知悉。其他安全衛生及使用規定告示由各區域另訂之。

二、研究區域內請維護環境清潔，嚴禁吸煙，且除經核准之空間外，不可放置食物及飲水，亦不得飼養實驗動物。

三、不得於院區實驗動物中心外進行實驗動物飼育及繁殖。使用人員如因實驗需要，需將實驗動物留置於院內其它研究

區域，應事先向實驗動物中心及院區醫研部提出申請，核准後方可進行。

四、研究人員進行之研究如涉及具傳染性、放射性等有安全之虞者，應遵守主管機關之相關規定，主持人應向院區實驗室生物安全管理小組及輻射防護委員會提出申請並獲同意始得進行研究。

五、區域內公共走道、樓梯間、陽台、設備後方禁止堆放紙箱、雜物等。

六、公告欄之文件禁止擅自取走，或自行張貼宣傳文件。

七、實驗操作應特別注意各項自身安全措施，包括用電安全、儀器設備之操作、藥品試劑等可能造成之傷害等，確實依「實驗室安全衛生管理作業準則」之規定操作。同時為節約能源及提倡環保，離開時應隨手關燈，垃圾應確實分類。

6.4 化學物質管理

一、實驗室使用環保署列管之毒化物由醫研部統一購置，各研究人員及非本院研究人員至本院實驗室進行實驗時，僅限使用醫研部購置且取得主管機關運作許可之毒化物，不得自行購置。非本院研究人員不得自行攜帶環保署列管毒化物至本院實驗室進行實驗用。

二、揮發性及危害性化學物質應於排氣櫃中操作。

三、研究人員使用之化學物質，需附物質安全資料表/填寫危害物質清單及彙總表，並歸檔置於實驗區內，除另有特殊規定者，從其規定外，並除另有特殊規定者，應依「實驗室毒性化學物質管理作業準則」、「實驗室安全衛生管理作業要點」、「危害物質管理作業要點」、「高污染廢液管理作業要點」辦理。

6.5 放射性設備及物質管理

一、作業依據：依據行政院原子能委員會公告之「游離輻射防護法」規定辦理。

二、各項放射性物質及可發生游離輻射設備之申請流程：申請者應填寫「放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業申請書」 (簡稱申請書，請至原能會網站下載)連同本

院「蓋用印信申請單」送院區醫研部進行行政審理，再送院區游離輻射防護委員會(輻防會)進行專業審理，審查通過時，輻防會將蓋有輻防會印信之申請書，一份送醫研部，另一份連同「蓋用印信申請單」寄回申請人轉送管理部用印後，申請者將蓋有本院印信用印之申請書，一份送輻防會留存，另一份送院區醫研部存檔備查，以維護研究區域安全。

- 放射性作業場所應經安全評估後，且取得由行政院原子能委員會核發之執照，並須建立作業標準及工作守則，並張貼於明顯處，並規範進入管制區人員應遵守相關規定。工作人員須取得合法操作人員資格，並依核可之可使用核種，申請放射性物質。

- 進入放射性實驗室時須依規定穿著規定服裝並配戴人員劑量配章，每個月之人員體外輻射劑量測試報告應保存30年，供日後備查。

五、放射性廢料應依液體、固體，分類收集，放射性物質儲存處及裝盛放射性物質之容器，均應張貼適當輻射示警標誌與警語，並應註明所裝放射性物質的名稱、強度及日期。

六、有關放射性物質管理未盡事宜應遵行「游離輻射防護法」、「游離輻射防護法施行細則」、「放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法」、「實驗室安全衛生管理作業準則」、「輻射防護器具管理辦法」之規定。

6.6安全檢查

一、研究進行期間，管理部門得進入研究區域了解使用情形。

二、研究人員應配合管理部門及人員執行5S 安全衛生相關工作，查核當日未經報備，所有人員皆須在場協助查核工作之進行。

三、研究人員應落實每日實驗室自主檢查/作業檢點，並由實驗室專責管理人員負責確認，以維護研究區域安全。

四、實驗室專責管理人員每月應執行安全衛生作業自主檢核，清查實驗區消防設備、警報與逃生設備、用電安全等有無異常，如有異常應儘速改善。

五、置放消防安全箱紗布口罩配置量原則：「常態在實驗室工作人員+上月造訪該實驗室最高人數前20％天數之平均人數」，以確保工作人員安全。

六、未遵從安全檢查之人員，罰扣原則悉依「自主檢查暨外部稽核作業要點」辦理，可歸責至研究助理個人者，主持人負連帶責任，無法歸責個人者，則由該實驗室負責人(計劃主持人)負責。

6.7 異常處理

研究區域如發生異常或危害狀況，依據「緊急災害應變處理作業辦法」處理，現場研究人員應就不同危機災害事件，除立即採取必要搶救措施外，應即通知該區域管理人員及管理部門，使其傷害降至最低；若需其他單位支援時，應立即連絡總機通知各相關部門支援。

6.8 其他

有關安全衛生工作未盡事宜應遵行「實驗室安全衛生管理作業要點」、「共通性安全衛生工作守則」之規定。

第七章 實驗記錄管理

7.1內容與記錄

一、研究人員執行各類研究計畫期間，計畫主持人及參與計畫之相關人員，均應將實驗過程做一完整的記錄，以作為未來研發成果及論文發表之佐證及依據。

二、實驗記錄簿內容包括實驗名稱、目的、設計或方案、時間、材料、方法、過程、觀察指標、結果和結果分析等內容。過程中任何觀察、發現與討論均須完整記錄於實驗記錄簿上，資料型態包括文字、圖表、圖片、照片、聲像等。

三、實驗記錄必須做到及時、真實、準確、完整，防止漏記和隨意塗改。

四、實驗記錄簿或記錄紙應保持完整，不得缺頁，如有缺、漏頁，應詳細說明原因，每次實驗必須按年月日順序記錄實驗日期和時間，主持人應每月審閱並簽全名確認。

五、實驗記錄不得隨意刪除、修改或增減資料，如必須修改，須在修改處劃一斜線，並簽全名及加註日期，應使用可長久保留筆跡之書寫工具，如原子筆、鋼筆等。

六、電腦等儀器輸出之報表以適當方式黏貼或描述於實驗記錄簿，並於黏貼接縫處簽章並加註日期。

7.2 保密與保管

一、實驗記錄簿係屬重要機密文件，非經計畫主持人許可及查核單位要求，不得展示、影印或攜離實驗室對外揭露;執行前瞻性或院方政策導向之整合型計畫，參與研究相關人員及查核人員皆須簽訂保密承諾書 (附件四及附件五)。

二、相關人員應善盡保管責任，妥善存置，如有遺失、毀損，應立即向計畫主持人及院區醫研部提出遺失之報備，非上班時間應置於上鎖的抽屜，相關人員離職時，應將實驗記錄簿繳回計畫主持人，主持人離職時，實驗記錄簿需繳回院區醫研部。若實驗記錄簿記載之研究成果需申請或註冊智慧財產權(如專利)保護時，保存之時間依照「研究發展成果歸屬及運用辦法」之各國之專利權之維護年限規定，但不得少於五年。

三、研究過程中應留存相關書面記錄，且在研究結束後至少保存五年，供院區醫研部隨時調閱。

7.3 記錄查核

一、為加強研究人員重視研究倫理，院區醫研部或研審會應每年至少2次查核實驗記錄簿的完整性，並有記錄備查。

二、經查証有偽造或編造數據之具體事實，則依照「長庚紀念醫院研究倫理案件查核及審議辦法」辦理。

第八章 附    則

8.1 作業細則

各院區醫研部應依本辦法訂定作業細則，經該院區長庚研究計畫審核評估委員會及行政中心審核後，呈該院區院長核准公告實施。

8.2 罰則

一、若有不遵守本辦法相關規定，經多次勸導無效者，管理人員得提報各院區醫研部取消該計畫主持人其研究區域之使用權。

二、研究人員未依第六章規定致造成安全事故時，經各院區醫研部查察屬實者，提報院方處理及賠償。

8.3 實施及修訂

本辦法呈決策委員會主任委員核准後實施，修訂時亦同。

附件一

○○院區研究區域及研究用冰箱使用申請表（電子表單）

| 本單編號 |  | 院區 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 職稱 |  | 單位 |  |
| 身分證字號 |  | 電話 |  | E-mail |  |
| 緊急聯絡人 |  | 電話 |  |  |  |
| 計畫編號： |  | 計畫名稱 |  | 執行期間 | 民國 年 月 日起至民國 年 月 日 |
| IRB(IACUC)編號 |  | 計畫名稱 |  | IRB(IACUC)執行期間 | 民國 年 月 日起 至民國 年 月 日 |
| 申請類別 | □新申請 | □變更申請，原因說明： |
| 研究區域 | 研究區域： （自填） □個人研究桌□公共儀器桌 □自備設備：固定資產編號： ，設備名稱： 長： 公分；宽： 公分；高： 公分 深： 公分；重： 公斤；型式：□桌上□型落地型（多欄式），用電需求： V □其他： | 使用期間(展延期限)：民國 年 月 日起 至民國 年 月 |
| 研究 用冰 箱 | 存放之實驗室： 型式及空間：□直立式(-65℃～-86℃)：__ _單位 □直立式(-20℃～-40℃)：：__ _單位 □臥式(-130℃～-150℃)：__ 單位□4℃冷藏櫃(單門)：__ _單位； □4℃冷藏櫃(雙門)：__ _單位 □4℃冷藏櫃(參門)：__ _單位□存放研究用材料種類 數量： □存放研究用檢體種類 數量： □檢體存放情況： 支/月 | 使用存放期間(或展延期限) |
|  |  | 民國 年 月 日起 至民國 年 月 |
| 使用人員 | □主持人 | □人數 |  | □姓名 |  |  |
|  | □研究助理 | □人數 |  | □姓名 |  |  |
|  | □博碩士生 | □人數 |  | □姓名 |  |  |
| □已完成簽署研究區域使用同意書（自動串連同意書） |  |  |
| □已上傳研究用人體檢體採集同意書（附件） | 申請(人主持人） |  |
| 審核意見 |
| 研究 區域 | □同意，研究區域： □個人研究桌□公共儀器桌 □自備設備：固定資產編號： ，設備名稱： 長： 公分；宽： 公分；高： 公分 深： 公分；重： 公斤；型式：□桌上型□落地型；用電需求： V □其他： □不同意：說明： | 使用期間(展延期限)：民國 年 月 日起 至民國 年 月 |
| 研究 用冰 箱 | □同意 存放之實驗室： 型式及空間：□直立式(-65℃～-86℃)：__ _單位 □直立式(-20℃～-40℃)：：__ _單位 □臥式(-130℃～-150℃)：__ 單位□4℃冷藏櫃(單門)：__ _單位； □4℃冷藏櫃(雙門)：__ _單位 □4℃冷藏櫃(參門)：__ _單位□存放研究用材料種類 數量： □存放研究用檢體種類 數量： □檢體存放情況： 支/月 □不同意：說明： | 使用存放期間(或展延期限) |
|  |  | 民國 年 月 日起 至民國 年 月 |

1本表經核定後請據此向申請之研究區域管理人員報到。

2.進駐研究區域，需遵守研究區域共通性管理辦法之規定。

3.計畫結束後，需無條件讓出研究區域，並恢復其原狀（一個月內完成）。

4.若因使用不當造成儀器設備損壞，其修復所發生之費用，由使用者支付。

5.若需延長使用期限，請務於到期日前一個月向醫研部提出申請。

6.所有申請進入研究區域之相關研究人員皆須填寫研究區域使用同意書。

7(1)冷凍櫃包括直立式(-65℃～-86℃、-20℃～-40℃)，以一格層為二單位(一單位/約放置四千支1.5c.c.tube)、臥式冷凍櫃(-130℃～-150℃)以一個垂直架為二單位(一單位/約放置405支1.5c.c.tube)，直立式4℃冷藏櫃(單門/以一格層為一單位)、(雙門/以一格層為二單位) 、(參門/以一格層為三單位)，上述均可依需求提出申請。

附件二

研究區域使用同意書（電子表單）

立同意書人：                 服務單位：

研究計畫進行中需使用研究區域及有關之研究設備，本人願確實遵守「研究區域共通性管理辦法」及下列各項規定，如有違反願由院方議處：

- 研究區域經分配後，不可自行更換或擅自借予它人使用，或從事與研究計畫無關之作業。

- 經分配核准得使用同一研究區域之所有主持人，對該區域內之所有共同設備（如bench、置物櫃、公共桌椅等）應有相同之使用權利，不得私自佔用。

- 員工識別證或門禁卡，需妥善保管，不得私自借予他人複製。

- 研究區域超過一個月仍未使用或使用率低等，經專職管理人員提報各院區醫研部，經研審會討論通過後，撤銷其使用權改供其它研究計畫使用或與其他研究計畫共同使用。

- 研究區域核准使用後，應先檢視共用設備室內之設備是否正常，如有異常請反應該區域管理人員處理，對於計畫項下聘任之研究助理，應負管理督導之責，如所屬人員有違規情事，須負連帶之責任。

- 專用儀器設備與消耗材料、藥品、試劑等則由計畫主持人以研究計畫經費自行購置為原則，並置於分配之研究區域內，請購程序應依院方相關規定辦理。

- 共用設備室內之設備不得任意移動位置或搬離共用設備室。

- 研究區域禁止擅自改裝，如因研究需要，應向院區醫研部提出申請。

- 對於特別耗電之設備，於裝設時應知會工務課確認用電負荷以維安全。

- 大型設備欲置於研究區走道或其他公共空間，需向院區醫研部申請核准後放置，並需於該設備上標示主持人姓名、資產編號、所屬計畫、保管人姓名及聯絡方式。

十一、研究人員未依規定致造成安全事故時，經各院區醫研部查察屬實者，提報院方處理及賠償。

十二、研究區域內不可吸煙及飲食，且隨時保持環境清潔，並確實遵守「實驗室安全衛生管理作業要點」及「共通性安全衛生工作守則」之規定。

十三、研究區域使用期限到期，環境與設備應於一個月內復原。

十四、研究計畫完成後，自行購置之設備及材料、藥品、試劑等應依研究設備管理之相關規定辦理。

十五、研究計畫進行中，應完整保存各項實驗數據，離職時，應將實驗記錄簿繳回計畫主持人，主持人離職時，實驗記錄簿需繳回院區醫研部。

中華民國   年   月   日

院區（        實驗室）安全衛生基本資料表

| 共同性設備 | 消防設備 | 危險性機械及設備 | 危害物質 |
| --- | --- | --- | --- |
| 緊急淋洗裝置 | 排氣櫃 （生物安全櫃） | 滅火器 | 消防栓 | 消防感知器 | 高壓氣體鋼瓶 | 高壓滅菌鍋 | 危害物質 種類總計 | 法定毒化物 使用類別 |
|  |  |  |  |  | 使用中 | 備瓶 | 空瓶 | 落地 | 桌上 |  |  |
| 個 | 台數 | 個 | 個 | 個 | 支 | 台 | 種 | 類 | 化學名稱 (中文名稱) |

主管：																經辦：       (電話：       )

保密承諾書

立承諾書人

本人於計畫進行期間，因執行業務所知悉之相關資料應予保密，決不擅自揭露或供給任何第三者知悉。

如有違反，願意接受相關議處及法律責任，絕無異議。

此致

長庚醫療財團法人

立承諾書人：					  （簽章）

中 華 民 國   年   月   日

保密承諾書

立承諾書人

本人於擔任查核人員期間，因審查業務所知悉之相關資料應予保密，決不擅自揭露或供給任何第三者知悉。

如有違反，願意接受相關議處及法律責任，絕無異議。

此致

長庚醫療財團法人

立承諾書人：					  （簽章）

中 華 民 國   年   月   日

# Text boxes

附件五

查核人員

附件四

研究人員