-A1-

長庚紀念醫院嘉義院區       泌尿科震波碎石室

適用對象      (護理人員)

電震波護士工作規範

編號：AUNE60

中華民國  九十三  年十一 月  制訂公佈

中華民國  一百零七年十一 月  第十次修訂

- 擔 任 本 職 務 執 行 作 業 者 ， 應 詳 讀 本 手 冊 ，

並 嚴 格 遵 照 執 行 。

- 倘 若 對 所 訂 內 容 有 疑 問 ， 應 即 向 直 屬 主 管 請

教 ， 務 必 求 得 徹 底 瞭 解 為 止 。

- 對 所 訂 內 容 如 有 改 善 意 見 時 ， 應 反 應 直 屬 主

管 並 作 充 分 溝 通 ， 俾 使 內 容 更 為 完 整 。

使   用   規   定

-A2-

章    頁                                                                         別    次

- 工作職責                                  1         20-1

- 操作標準                                  4         20-2～20-5

- 異常狀況及處理對策                        4         20-6～20-9

- 震波碎石治療護理標準作業規範(一)           1         20-10

- 震波碎石治療護理標準作業規範(二)           2         20-11～20-12

- 碎石麻醉術後意識評估工作規範              4         20-13～20-16

- 「尊重病人隱私權之相關政策」施行要點      3         20-17～20-19

- 檢查(驗)SOP執行稽核                       2         20-20～20-20

目         錄

-A3-

壹、工作職責                    編號：:AUNE60

總頁數：20                                                                                       頁數：20-1

- 工作目的:運用專業技術藉由各類軟硬體醫療設施協助病患解決問題

- 工作項目

  - 護理作業

  - 安全衛生防護作業

  - 固定資產保管盤點

  - 布類用品請領

  - 資材業務作業

  - 考勤業務處理

  - 病患報到及檢查單整理歸檔

  - 各類請修案件申請

-1-

貳、操作標準

編號：AUNE60

總頁數：20                                                                                           頁數：20-2

| 項目 | 細目 | 管制基準 | 操作說明 |  | 注意事項 | 異常處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.安全衛生防護作業 | 1.檢查 |  | 1.每月5日前檢查滅火器、消防水箱、避難指示燈等安全器材並填寫安全衛生記錄表送主管簽核。 |  | 依據勞工安全衛生工作守則 |  |
| 2.固定資產保管盤點 |  |  | 1.協助包含各類儀器及個人保管資產的設定與盤點。 |  | 依據固定資產管理準則 |  |
| 3.布類用品請領 |  |  | 1.每W3 17:00以前輸入電腦存檔。 |  | 依據布類品管理施行細則 |  |
| 4.資材業務作業 | 1.不計價物品、藥品設定及盤點 |  | 1.不計價物品每月17日進行電腦輸入，隔週補貨。 2.藥品由資材倉儲系統設定。 HIS電腦輸入請購單申請，須附產品規格、用途、數量、料編、部門代號、電話。 |  | 依據材料藥品補充作業準則 依據資材管理規則 |  |
|  |  |  |  | 公佈日期： 93 年 11 月 | 修訂日期： 107年 11 月 第 10次修訂 |  |

-2-

貳、操作標準

編號：AUNE60

總頁數：20                                                                                           頁數：20-3

| 項目 | 細目 | 管制基準 | 操作說明 |  | 注意事項 | 異常處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.各類訂購案件申請 3.計價物品設定及盤點 4.工程委託單申請 |  | 1.建檔後列印請購單連同規格單及附件送出核簽。 2.由HIS資材倉儲進入於存量管制零星採購登入，註明請購部門、用途說明、需要日及交貨地，列印詢價單送出簽核。 1.由HIS資材倉儲進入設定所需物品列表經主管簽核後送出 2.每3個月盤點輸入電腦。 由電子表單輸入須填寫工程名稱，規格數量、委託項目工程性質及代號希望完成日期及金額 送至主管核簽。 |  | 依據資材管理規則 依據資材管理規則 依據工程委託作業準則 |  |
| 5.考勤業務處理 | 1.各類考勤報表列印及異常處理 2.同仁績效及醫師PF輸入 |  | 1.每月5日及23日列印考勤調整前後月報表。 2.每月22日電腦輸入每位醫師檢查件數，統計每位同仁出勤時數。 |  | 依據考勤人員管理辦法 |  |
|  |  |  |  | 公佈日期： 93 年 11 月 | 修訂日期： 107年 11月 第10次修訂 |  |

貳、操作標準                        編號：AUNE60

總頁數：20

| 項目 | 細目 | 管制基準 | 操作說明 | 注意事項 | 異常處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.病患報到及檢查單整理歸檔 | - 報到 - 檢查單整理及歸檔 |  | 核對身份證及 IC卡確定為本人，檢查單至繳費櫃台批價。 每日上午至批價櫃台拿回檢查單，按檢查日期排列整理歸檔。 |  |  |
| 7.各類請修案件申請 | - 一般類 - 工務類 - 儀器類 4.電腦類 |  | TEL連絡3000告知請修項目、部門代號、姓名、電話索取請修編號。 物品於下午13:00後送至工務課修理依物品修理時間再取回。 連絡儀器課告知儀器需請修原因再依儀器保固期來決定廠商或儀器課處理。 連絡電腦課告知請修原因、單位、部門代號、姓名、電話，電腦課會依情況處理。 | 依據電腦作業事務處理準則 |  |
|  |  |  | 公佈日期： 93 年 11 月 | 修訂日期： 107年 11 月 第 10次修訂 |  |

頁數：20-4

參、異常狀況及處理對策

總頁數：20                                                                                          編號：AUNE60

| 異常狀況 | 發生原因 | 處理對策 |
| --- | --- | --- |
| 1.疑似火災 | 1.空調系統出風口冒白煙 2.燈具或電器冒煙 3.焚燒冥紙或物品 | 立即關閉空調開關，立即反應主管及招呼同仁協助處理，並有初期滅火準備，電話通知警衛室及工務課協 助追查可能來源或原因。 立即關閉電源開關，立即反應主管及招呼同仁協助處理，並有初期滅火準備，電話通知警衛室及工務課協 助追查可能來源或原因。 立即制止熄滅火源並通知警衛室。 |
| 2.火警 | 上述原因皆有可能 | 1.同上述處理對策，依消防安全管理辦法施行。 2.立即招呼同仁採取滅火措施，並通報總機(內線119消防專線)，報告火災發生及火災正確地點。 3.如影響病患安全應立即採取疏散並注意防煙措施。 4.視情況許可採取救災措施，如關閉電源及易燃氣體開關、遷移易燃易爆物品等。 5.對貴重儀器設備採取防護措施。(如關機、蓋布、搬移等減少煙燼對儀器之損害) 6.災後應將現場保持原狀，待檢警人員或相關主管關查明原因或拍照後(自行處理小災害應向院區安衛管理部門通報，並會同相關部門鑑定)且經院區安衛管理部門指示清理現場。 |
|  | 公佈日期： 93 年 11 月 | 修訂日期： 107年 11月 第 10次修訂 |

頁數20-5

參、異常狀況及處理對策

編號：AUNE60

總頁數：20                                                                                         頁數：20-6

| 異常狀況 | 發生原因 | 處理對策 |
| --- | --- | --- |
| 1.疑似火災 | 1.空調系統出風口冒白煙 2.燈具或電器冒煙 3.焚燒冥紙或物品 | 立即關閉空調開關，立即反應主管及招呼同仁協助處理，並有初期滅火準備，電話通知警衛室及工務課協 助追查可能來源或原因。 立即關閉電源開關，立即反應主管及招呼同仁協助處理，並有初期滅火準備，電話通知警衛室及工務課協 助追查可能來源或原因。 立即制止熄滅火源並通知警衛室。 |
| 2.火警 | 上述原因皆有可能 | 1.同上述處理對策，依消防安全管理辦法施行。 2.立即招呼同仁採取滅火措施，並通報總機(內線119消防專線)，報告火災發生及火災正確地點。 3.如影響病患安全應立即採取疏散並注意防煙措施。 4.視情況許可採取救災措施，如關閉電源及易燃氣體開關、遷移易燃易爆物品等。 5.對貴重儀器設備採取防護措施。(如關機、蓋布、搬移等減少煙燼對儀器之損害) 6.災後應將現場保持原狀，待檢警人員或相關主管關查明原因或拍照後(自行處理小災害應向院區安衛管理部門通報，並會同相關部門鑑定)且經院區安衛管理部門指示清理現場。 |
|  | 公佈日期： 93 年 11 月 | 修訂日期： 107年 11月 第 10次修訂 |

參、異常狀況及處理對策

編號：AUNE60

總頁數：20                                                                                               頁數： 20-7

| 異常狀況 | 發生原因 |  | 處理對策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.SARS(嚴重呼吸道症候群) | 病菌散播 |  | 1.依SARS安全衛生工作守則執行。 2.同仁每日需測量體溫並輸入體溫測量作業電腦系統。 3.平日工作時請配帶外科口罩，灌藥時請配帶N95口罩。 4.請勤洗手。 5.同仁診視病患時若可能接觸到病患之血液、體液、分泌 物或黏膜時應穿戴適當之防護設備，如隔離衣或手套。 6.檢查室地面、檯面、桌面、檢查床每日以0.5％高濃度漂白水擦拭。 7.受檢者及家屬應配戴口罩，並應注意有無發燒及咳嗽症狀。 8.物品使用完畢後應確實清洗乾淨晾乾送消。 |
| 5.地震 | 地層變動(天然災害) |  | 一、設備固定部份 1.物料高架儲存時應牢固，以防墜落損害。 2.笨重易碎物品避免存放高處以免傾倒。 3.氣體鋼瓶要用鎖鏈等方式固定以防傾倒。 4.書架應固定以防傾倒或書本掉落。 5.化學藥品盡量分類存放並有防震考量，以防掉落意外。 |
|  |  | 公佈日期： 93 年 11 月 | 修訂日期： 107年 11 月 第 10次修訂 |

參、異常狀況及處理對策

總頁數：20                                                                                                                                                         頁數20-8

編號：AUNE60

| 異常狀況 | 發生原因 |  | 處理對策 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二、結構設施部份 - 建築物基礎結構若有龜裂現象應立即告知相關部門修護。 - 燈具、懸吊設施如有鬆脫不牢固現象立即告知相關部門修護。 三、避難急救部份 - 平時應維護安全門通道之暢通。 - 平時應補足急救藥品及確保藥品之有效期限。 四、人員維護部份 - 應儘速疏離病患至安全空曠處(視地震大小而定)。 - 如遇地震時不要靠近窗戶，以免被震落玻璃割傷。 |
| 6.颱風 | 熱對流形成(天然災害) |  | 一、室內設施 - 門窗(含鐵捲門)應關妥，注意玻璃勿破損及防漏檢查。 - 重要醫療、電腦設備應置上防護罩避免淋濕，如須使用請用紅色插座以免停電造成意外事故。 |
|  |  | 公佈日期： 93 年 11 月 | 修訂日期： 107年 11月 第 10次修訂 |

參、異常狀況及處理對策               編號：AUNE60

總頁數：20                                                                                              頁數20-9

| 異常狀況 | 發生原因 | 處理對策 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 緊急照明燈應確保功能正常。 - 通道應維持暢通如有積水應儘速處理。 - 物品存放應注意如有積水必要時遷移或搶救重要設施。 二、室外環境及設施 - 屋頂、屋頂設施、雨庇應檢視有無破漏。 - 排水系統應確定無阻塞。 - 地下室出入口防水闸門功能正常必要時須要砂袋補強。 - 週遭環境應注意有無變化如淹水或倒塌物品。 - 社區山坡地是否有塌陷或土石流動現象應立即徹離。 |

|  | 公佈日期： 93 年 11 月 | 修訂日期： 107年 11 月 第 10次修訂 |
| --- | --- | --- |

肆、震波碎石治療護理標準作業規範(一)             編號：AUNE60

總頁數：20                                                                                                 頁數20-10

| 作業目的 | 適用範圍 | 使用器材、工具 |
| --- | --- | --- |
| 觀測電震波碎石病人術後恢復狀況 | 適用電震波治療後患者： 壹、腎結石：最大徑限大於（等於）0.5公分以上者。 貳、上、中、下段輸尿管結石：體積小於0.5公分，但合併有明顯阻塞性腎水腫，有重複感染或重複腎絞痛者。 | 一、儀器類 EKG monitor BP monitor 二、設備類 檢查床 軟枕 換藥車 專屬的EKG貼片 500 CC注射生理食鹽水 500 CC注射葡萄糖注射液 急救車 |
|  | 公佈日期： 93 年 11 月 | 修訂日期： 107年 11月 第 10次修訂 |

伍、震波碎石治療護理標準作業規範(二)              編號：A AUNE60

總頁數：20                                                                                                  頁數：20-11

| 項次 | 操作說明或作業流程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1)沐浴後，換下逤所有衣服（不可穿私人的內衣）並將上衣前後反穿及取下身上所有飾品（如：戒子、項練、手錶、錢）和活動假牙，請自行保管妥當。 2.協助病人更換病人服，帶上紙帽後進入治療室。 3.同病人解釋予心理支持。 (1)體重記錄再次詢問以求正確 (2)查看病歷有無生化、血液、凝血因子、尿液檢查等一般項目（如：APTT-GOT、BUN.Cr）。 (3)X-ray1包括chest IVP及當天KUB A.有無EKG data及詢問病人過去病史。 B.前一天需NPO包括水，NPO至少8小時。 |  | ◎減少緊張焦慮放鬆心情 ◎配合麻醉科用藥參考 ◎凝血機能不錯 ◎check IVP有無尿路阻塞情形及輸尿管結石。 |
|  |  | 公佈日期： 93 年 11 月 | 修訂日期： 107年 11 月 第 10次修訂 |

伍、震波碎石治療護理標準作業規範(二)              編號：AUNE60

總頁數：20                                                                                                  頁數：20-12

| 一、術前準備 (一)門診治療準備事宜 1.告知門診病患請於幾月幾日何時至醫療大樓H棟2樓震波碎石室報到。 2.治療前的深夜12時開始禁食(包括開水)。 3.門診病人治療當天： (1)一定要有成年家屬陪同。 (2)需攜帶健保卡、身分證及報到單並查看健保卡是否已蓋章，若無，請於當日門診加蓋門診章 (3)請攜帶並填妥手術及麻醉同意書。 (4)當天早上KUB(X-ray)急照。 (二)住院治療準備事宜 1.完成同意書書寫 | ◎高血壓患者需於治療當日清晨六點以少量開水服用降血壓藥物。 ◎慢性病患者不須停藥(抗凝血劑除外，須停藥一週以上) ◎如有外院之X光片，請一併附上。 |
| --- | --- |
| 公佈日期： 93 年 11月 | 修訂日期： 107年 11月 第 10次修訂 |

碎石術後意識評估工作規範                      編號：AUNE60

總頁數：20                                                                                                   頁數：20-13

| 目 的 | 適 用 範 圍 |  | 使 用 器 材 |
| --- | --- | --- | --- |
| 將病患意識評估後結果，能正確紀錄於恢復室紀錄單中PARscore,以提供醫療與護理書寫護理紀錄即護理評估參考‧ | 手術後病患至恢復室的意識評估 |  | 恢復室紀錄單（MR26）……………………………………1份 |
|  |  | 公佈日期： 93 年 11月 | 修訂日期： 107年 11 月 第 10次修訂 |

碎石術後意識評估工作規範                     編號：AUNE60

總頁數：20                                                                                                 頁數：20-14

| 項次 | 作 業 說 明 |  | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 二、 | 執行前： - 準備用物：黑原子筆及恢復室記錄單（MR26） - 洗手：依洗手工作規範（N11035）‧ - 向病患說明意識評估的目的及程序‧ - 準備環境： - 協助病患採適當之臥位‧ - 維持良好檢查環境‧ 執行中： - 測量意識狀態：測量結果於恢復室記錄單（MR26）各欄位 記錄評分結果 （一）能正確評估病患之四肢活動能力 2分-可移動四肢 1分-只能移動其中兩肢 0分-四肢均無法移動 （二）能正確評估病患之呼吸型態 2分-可深呼吸咳嗽呼吸規律12-16次/分鐘 1分-呼吸困難，不規律，次數＞30次/分鐘 或＜8次/分鐘，呼吸音異常 0分-呼吸停止無自發性呼吸 |  | 說明方式簡單、明確且病患能了解之用語‧ 宜先測量生命徵象以免因疼痛刺激造成自主神經反射，致血壓心跳上升、瞳孔變大之影響‧ 可於生命徵象測量時一併評估之，於病患到達時、及15分鐘後、30分鐘後、45分鐘後各評一次‧ 給分界定以評估最好的狀況給分，能移動三肢則算一分。 |
|  |  | 公佈日期： 93 年 11月 | 修訂日期： 107年 11 月 第 10次修訂 |

碎石術後意識評估工作規範                          編號：AUNE60

總頁數：20                                                                                                  頁數：20-15

| 項次 | 作 業 說 明 |  | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （三）能正確評估病患之循環狀況 2分-血壓維持在麻醉前血壓的20﹪ 1分-血壓維持在麻醉前血壓的20-50﹪ 0分-血壓維持在麻醉前血壓的50﹪ （四）能正確評估病人之意識狀況 2分-病患清醒並可配合指示活動，幼兒可自行張開眼睛 1分-1.病患嗜睡但仍可叫醒2.躁動不安且無法配合3. 無意識狀態之張眼反射4.幼兒哭鬧但無自發性張開 眼睛 0分-給予刺激仍無反應 （五）能正確評估病患之循環膚色 2分-病患末梢循環及唇色呈現粉紅色，未用O2 spo2＞92﹪ 1分-病患末梢循環及唇色呈現蒼白或灰色，黃疸色，使 用O2 spo2＞90﹪ 0分-病患末梢循環及唇色呈現發 使用O2 spo2＜90﹪ |  | 疼痛刺激之部位： - 眉前1/3之上方眼框凹處所（Supraorbital groove） - 肩部的斜方肌‧ |
|  |  | 公佈日期： 93 年 11月 | 修訂日期： 107年 11月 第 10次修訂 |

碎石術後意識評估工作規範                     編號：AUNE60

總頁數：20                                                                                                 頁數:20-16

| 項次 | 作 業 說 明 |  | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、 四、 | - 評估分數低於前次 - 立即反應醫師再次評估之，以確定病患之狀況‧ - 病患預送返病房評估分數低於7分時需通知值班醫師 執行後： - 物品歸位，並記錄‧ - 洗手：依洗手規範（N11035） 參考資料： G.Edward Morgan.Jr（2002）Clinical Anesthesiology ,P944 |  | FD |
|  |  | 公佈日期： 93 年 11月 | 修訂日期： 107年 11 月 第10 次修訂 |

工作規範(三)

編  號：AUNE60

總頁數：20                                                                                           總頁數：20-17

| 參考資料 （四）.衛生署公告「醫療機構接受媒體採訪注意事項」節錄重點 1.醫療機構應禁止訪客拍攝病人；對採訪媒體應告知不得於醫療機構任意採訪或拍攝病人。 2.醫療機構接受採訪時，應考慮對病人的病情及權益，不得藉採訪宣傳醫療業務，招徠病人。 3.接受採訪，如有揭露病人身分之虞或需安排病人接受採訪，應先徵得病人同意。對未成年人或禁治產人，並應徵得其法定代理人同意。對意識障礙或精神耗弱之病人，應徵得其配偶或家屬之同意。 4.徵詢病人同意時，宜指派社會工作人員或相關人員，告知採訪相關事項，並應明確告知病人有拒絕之權利。病人如同意時，應派人協助接受採訪；病人如拒絕時，應尊重其意願。 5.對於未成年人、精神疾病病人、性侵害及家庭暴力受害人，應依相關法律規定予以特別保護。 6.醫療機構接受採訪，應以不影響醫療作業、醫療安全或安寧秩序為原則；並宜規劃採訪區、攝影點及採訪動線，派人維持秩序。手術室、加護病房、產房、急診室、燒燙傷中心、隔離病房、門診診察室與病房，於施行醫療作業時，不宜開放採訪，對涉及暴露病人生理隱私之畫面，並應禁止拍攝。 7.非經病人同意，不得提供其肖像、人身或生理特徵相關畫面或場景，並應隔離血腥、暴露或屍體等畫面。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：98年10月 | 修訂日期： 107年 11 月 第 10次修訂 |

工作規範(三)

編  號：AUNE60

總頁數：20                                                                                              總頁數：20-17

| 參考資料 「尊重病人隱私權之相關政策」施行要點 一、目的 為使到本院接受醫療服務之病患能得到充分之隱私權保障，特訂定相關政策作業，俾使本院同仁有所遵循，以維護病患權益提升臨床照護品質。 二、適用範圍 凡直接照護病患（醫師、護理、醫技）人員及間接服務病患（檢驗室、資料報告輸入、病歷檔案室）之同仁，均應依此政策執行業務。 三、法源依據 （一）.醫療法 - 醫療機構及其人員因業務而知悉或持有他人之秘密，不得無故洩漏。 第五十一條 醫院、診所診治病人時，得依需要，並經病人或其配偶、親屬之同意，商洽病人原診治之醫院、診所，提供病歷摘要及各種檢查報告資料。原診治之醫院、診所不得拒絕；其所需工本費，由病人負擔。 第五十八條 醫療機構診治病人時，應向病人或其家屬告知其病情、治療方針及預後情形。 （二）.醫師法 第十二條之一 醫師診治病人時，應向病人或其家屬告知其病情、治療方針、處置、用藥、預後情形及可能之不良反應。 （三）.護理人員法 第二十八條 護理人員或護理機構及其人員對於因業務而知悉或持有他人秘密，不得無故洩漏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：98年10月 | 修訂日期： 107年 11 月 第 10次修訂 |

工作規範(三)

編  號：AUNE60

總頁數：20                                                                                           總頁數：20-18

| 參考資料 （四）.衛生署公告「醫療機構接受媒體採訪注意事項」節錄重點 1.醫療機構應禁止訪客拍攝病人；對採訪媒體應告知不得於醫療機構任意採訪或拍攝病人。 2.醫療機構接受採訪時，應考慮對病人的病情及權益，不得藉採訪宣傳醫療業務，招徠病人。 3.接受採訪，如有揭露病人身分之虞或需安排病人接受採訪，應先徵得病人同意。對未成年人或禁治產人，並應徵得其法定代理人同意。對意識障礙或精神耗弱之病人，應徵得其配偶或家屬之同意。 4.徵詢病人同意時，宜指派社會工作人員或相關人員，告知採訪相關事項，並應明確告知病人有拒絕之權利。病人如同意時，應派人協助接受採訪；病人如拒絕時，應尊重其意願。 5.對於未成年人、精神疾病病人、性侵害及家庭暴力受害人，應依相關法律規定予以特別保護。 6.醫療機構接受採訪，應以不影響醫療作業、醫療安全或安寧秩序為原則；並宜規劃採訪區、攝影點及採訪動線，派人維持秩序。手術室、加護病房、產房、急診室、燒燙傷中心、隔離病房、門診診察室與病房，於施行醫療作業時，不宜開放採訪，對涉及暴露病人生理隱私之畫面，並應禁止拍攝。 7.非經病人同意，不得提供其肖像、人身或生理特徵相關畫面或場景，並應隔離血腥、暴露或屍體等畫面。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：98年10月 | 修訂日期： 107年 11月 第 10次修訂 |

工作規範(三)

編  號：AUNE60

總頁數：20                                                                                             總頁數：20-19

| 參考資料 四、臨床醫療照護準則 1.病歷資料的傳送由專人負責，不得交由私人轉送。 2.複印病歷、X光片及診斷書之申請必須是病患本人、法定代理人或病患委託之第三人（附委託書）使得提出申請。 3.門診區應有舒適之候診環境，醫師診療時診間除醫護人員及病患家屬外應避免閒雜人等出現。 4.病患住院時應確認其「是否同意查詢床位資料」，若病患不同意查詢時需做好交班聯繫作業。 5.住院時病史的詢問應注意環境的隱私性避免閒雜人等在側，對於病患不欲告知病情的對象需做好交班聯繫作業。 6.執行身體理學檢查時，應主動說明檢查目的，先取得病患同意後始可執行。 7.執行身體檢查或處置需暴露隱私部位時應圍上布簾或關門，並給予被單或大毛巾覆蓋身體，診療過程中護理人員應陪同在側。 8.診療完畢協助病患著衣完成後才拉開布簾。 9.病患於轉送過程中應給予被單適當的覆蓋。 10.住院病患應主動關心是否有限制訪客的需求並協助執行。 11.未經病患同意，非相關之醫療人員不得翻閱資料。 12.同仁不可在公共場所談論病情。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：98年10月 | 修訂日期： 107年 11月 第10次修訂 |

檢查(驗)SOP執行稽

編號：AUNE60                                                                                                                                                                                                                                總頁數：20                                                                                      總頁數：20-20

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 方 式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹、檢查SOP執行 | - 病人辨識 - 雙重核對 - 過去病史 - 給藥 - 同意書 - 檢查部位 - 檢查項目 - 雙重核對之機制 - 異常通知 | 是否以開放式問題引導病患自行敘述其姓名。 (若為意識不清之病人，應由家屬或陪伴者代為敘述) 是否確認其敘述之資料與病患健保卡或身分證，及檢查單符合。（急診/住院患者核對工具為手圈） 詢問病患過去病史、是否藥物過敏、是否使用抗凝血劑 (有使用抗凝血劑患者會先由醫師評估是否可停藥一週再治療 檢查前需給藥時能事先告知 確認侵入性檢查或自費檢查，已簽立同意書。 是否確認檢查部位，有錯誤或疑問能報告主冶醫師處理。 執行檢查(驗)前，是否再次確認檢查項目與檢查單符合，有錯誤或疑問能報告主冶醫師處理。 由醫師及放射師同時確認結石治療左右側及部位.治療前由醫師確認Time out 對於檢查結果之異常個案訂有通報主冶醫師機制。 |  |
|  |  | 公佈日期：100年10月 | 修訂日期： 107年 11月 第 10次修訂 |

急救車管理與維護(Management and Maintenance of the Emergency Vehicle)標準作業規範(一)

編號：N14002

總頁數：12                                                                             頁數：12-1

| 目 的 | 適 用 範 圍 及 執 行 人 員 | 使 用 器 材、 工 具 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹、確保急救用物之供應及功能正常，以利於心肺腦甦醒術順利進行，爭取急救時效。 貳、急救藥品、材料管理與補充之依據。 參、維持急救車之清潔與功能正常。 | - 適用範圍 有設置急救車之醫療單位。 貳、適用執行人員 一、護理師。 二、技術員。 | - 設備類 - 軟式通條(依各專科規定之尺寸)………………………2支 - 剪刀 …………………………………………………… 1把 - 喉頭柄………………………1個(視專科需要增加為2個) - 喉頭鏡(依各專科規定之尺寸)…………………………2個 - 瞳孔尺 ………………………………………………… 1支 - 筆式手電筒 …………………………………………… 1支 - 急救板 ………………………………………………… 1個 - 真空抽吸壓力錶 ………………………………………1個 - 氧氣流量錶．……………………………………………1個 十、氧氣雙頭管．…………………………………………視需要 十一、聖誕樹 ………………… ……………………………1個 貳 - 計價材料類 一、各號氣管內管(依各專科規定之尺寸)………………各1支 二、各類Ambu Bag(含氧氣儲留袋)及Mask(氧氣面罩)(依各專 科規定之尺寸) …………………………………………1組三、Air way(依各專科規定之尺寸) ………………………1個 四、張口器 ……………………………………………… 視需要 五、各號LMA(喉頭罩) (依各專科規定之尺寸) …… …視需要 六、各類靜脈輸液管 …………………………………… 各1個 七、各號安全靜脈留置針 ……………………………… 各2支 八、無菌注射膠膜(OP Ｓite) …………………………… 2片 |  |
|  |  | 制定日期：75年05月 | 修訂日期：107年11月第三十二次修 |

急救車管理與維護(Management and Maintenance of the Emergency Vehicle)標準作業規範(一)

編號：N14002

總頁數：12                                                                             頁數：12-2

| 目 的 | 適 用 範 圍 及 執 行 人 員 | 使 用 器 材、 工 具 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 九、各類大量點滴………………………………………視需要十、鼻胃管…………………………………………………1條十一、灌食空針……………………………………………1支十二、單一無菌引流袋……………………………………1個 十三、胸腔引流管 ……………………………………… 1付 十四、抽吸瓶 ……………………………………… 1個 十五、抽痰管(依各專科規定之尺寸)…………………各3條 十六、急救藥品(依各專科規定) ……………………視需要 參、不計價材料類 一、無菌口腔棉枝………………………………………視需要 二、2% Xylocaine Jelly…………………………………1條 三、2吋紗布繃帶………………………………………視需要 四、宜拉膠帶…………………………………………視需要 五、N95口罩………………………………………………2個 六、防護隔離………………………………………………2件 七、手術用手套………………………………………‥．2雙 八、護目鏡或防護面罩(擇一)……………………………2個九、即棄式圓形手術帽……………………………………2個 十、即棄式無菌治療巾……………………………………1包 十一、18 Fr針頭 …………………………………………2支 十二、ABG專用空針 ………………………………………2支 十三、各號塑膠空針……………………………………各2支 |  |
|  |  | 制定日期：75年05月 | 修訂日期：107年11月第三十二次修訂 |

急救車管理與維護(Management and Maintenance of the Emergency Vehicle)標準作業規範(一)

編號：N14002

總頁數：12                                                                             頁數：12-3

| 目 的 | 適 用 範 圍 及 執 行 人 員 | 使 用 器 材、 工 具 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 十四、試管(小紫、金黃及淺綠)………………………各1支 十五、K-Y Jelly……………………………………………1包 十六、3號電池………………………………………………2個 十七、1吋透氣膠帶…………………………………………1個 十八、止血帶………………………………………………1條 十九、封緘號碼鎖………………………………………… 3個 二十、壓舌板………………………………………………1包 肆、製劑類 一、75﹪酒精溶液(200cc) …………………………………1瓶 二、10﹪酒精優碘溶液(150 cc) ……………………………1瓶 三、20 cc無菌蒸餾水或0.9%生理食鹽水…………………5瓶 四、乾性酒精洗手溶液 ……………………………………1瓶 伍、表單類 一、急救車點班本(表)…………………………………1本(張) 二、醫療儀器清潔保養維護記錄表(林口院區為資訊化作 業)………………………………………………………1張 三、醫療儀器清潔保養請修記錄表 ………………………1張 |  |
|  |  | 制定日期：75年05月 | 修訂日期：107年11月第三十二次修 |

急救車管理與維護(Management and Maintenance of the Emergency Vehicle)標準作業規範(二)

編號：N14002

總頁數：12                                                                             頁數：12-4

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 設定及放置原則 一、各類用物依標示牌正確放置，標示牌需呈現品名及設定數量，並標示於正面位置。 二、放置原則 (一)第一層抽屜為急救藥品，高警訊與非高警訊藥物分區分格放置；高警訊藥品以紅底黑字標示；非高警訊藥以黃底黑字標示；R盤置放於左側、C盤右側(104年取消)，無論是否有C盤，空盤亦需同時置放於兩盤。急救車必備藥品依院區公告設定，除了上述外專科可依急救需求檢討設置於常備藥。 (二)第二層至底層之物料依設置標準放置。 1.第二層：急救材料，如：壓舌板、air way、ABG專用空針。 2.第三層：氣道甦醒用品，如：氣管內管、Ambu Bag、氧氣雙 頭管、喉頭鏡、喉頭炳、Ambu Mask、氧氣流量錶、聖誕樹。 3.第四層：防護用品，如：防護衣、N95口罩、防護面罩、防 護帽及手術用手套。 4.第五層：(1)導管及靜脈輸液用品，如：各類靜脈輸液管、 各類大量點滴。(2)抽吸用品，如：真空抽吸壓力錶、胸腔引流管、抽吸瓶。 (三)各層抽屜設備類物品設定量，依院區規定設置。 (四)攜帶式急救盒(箱)物料，依院區規定設定內容物及數量。 | 院區須制定並公告各類急救車之擺設標準(如附表一~二)。 藥物標示應與藥物放置處對應。 - 一般病房Ambu Bag及Ambu Mask為即棄式，Ambu Bag採 自費計價補充，Ambu Mask則為不計價設定。 - 加護單位使用後Ambu Bag及Mask與呼吸治療科更換。 - O2 雙頭管與Ambu是一體成型時，應直接連接O2流量錶， 避免因不當擠壓及磨損。 擺放定點依院區公告。 |  |
|  |  | 制定日期：75年05月 | 修訂日期：107年11月第三十二次修訂 |

急救車管理與維護(Management and Maintenance of the Emergency Vehicle)標準作業規範(二)

編號：N14002

總頁數：12                                                                             頁數：12-5

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳 | 點班原則 一、依洗手法標準作業規範（N11035）執行洗手。 二、每班應於上班一小時內完成確認急救車、急救盒(箱)設備封 緘號碼鎖外觀完整、號碼正確並完成點班記錄，急救車使用後一小時內，用物需補充完成，並重新封緘。 三、確實清點急救車的各項用物，內容包括： (一)各類用物依標示牌正確放置。 (二)每月1~5日前應重新檢視及點班，急救藥品補充以盤換盤，並更換急救車、攜帶式急救盒(箱)之封緘號碼鎖。 (三)各項用物品質良好，無潮濕、斑點、雜質及破損，且包裝完整無破損或變質。 (四)各項用物於有效期限內，包括：軟式通條、氣管內管、急救藥品、大量點滴、空針等。 四、測試各項急救用物的功能正常。 - 喉頭鏡及柄裝置完成後，燈泡亮度充足無閃爍時，且無電量 | 單位主管每週至少檢核一次，依檢核結果落實管理。 1.每月或使用後應定期將急救藥盤送至藥局，由藥師更換急救藥盤並鎖上藥盤封緘號碼鎖。 2.領回之藥盤於確認藥盤上鎖後，應立即放回急救車，並於車體鎖上封緘號碼鎖。 3.急救車物品若有使用，需依上述方式處理。 真空抽吸壓力錶與胸腔引流管及抽吸瓶連接無鬆脫：引流管連接病人端以清潔透明塑膠袋包裝，無脫落及破損(或可將各抽吸用物包裝，以保持外觀乾淨)。 1.到期之物品須予以更換新品或重新滅菌。 2.急救藥品有效日期應保持於到期日前六個月以上，物料保 持於到期日前三個月以上；各類試管則保持於到期日前一 個月以上。 3.軟式通條於每月點班時須確保有效期限大於1個月以上。 用物功能異常，須依各項異常處理原則處理。 喉頭鏡需以單一無菌手套包裝，無脫落及破損。 |  |
|  |  | 制定日期：75年05月 | 修訂日期：107年11月第三十二次修 |

急救車管理與維護(Management and Maintenance of the Emergency Vehicle)標準作業規範(二)

編號：N14002

總頁數：12                                                                             頁數：12-6

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 參 肆 | - 不足及損壞情形。 - (二)Ambu Bag功能正常，壓擠Ambu Bag時瓣膜可張合、無漏氣。 - 五、依先進先出原則進行用物管理，由左到右/由前到後/由上而下取用。 - 急救車藥物取用原則 一、病人於急救或緊急時需取用急救車藥物時，需醫師開立醫囑(含口頭醫囑)，護理師方可依醫囑內容取用急救車內之藥品。 二、取用不可由護理師執行靜脈注射藥物，備藥給醫師執行之給藥程序，應依給藥法標準作業規範(N11025)執行。 三、急救時取用可由護理師執行之急救車藥物，護理師接獲口頭醫囑應向醫師複誦醫囑內容(含：藥名、劑量、途徑)確認正確後，經二人共同核對所取藥物正確，方可執行備藥及給藥作業。 四、緊急時取用可由護理師執行之急救車藥物，需二人共同核對給藥記錄單或醫囑正確後才可取用。 清潔與維護方法 - 清潔方法 (一)依車類清潔保養標準作業規範（N14001）執行徹底清潔保養。 | Ambu Bag與Ambu Mask連接好(使用時須確認包裝完整)，並 須以清潔透明塑膠袋包裝。 最近到期日之藥品醫材等用物，需用護理標籤粘貼紙""標 示於封口處或瓶身，以提醒人員先取用。 非屬病人急救或緊急狀況取用，均應開立醫囑由藥局領回藥物。 護理師需與當班組長共同核對，或其中一名應為組長級人員。 清潔及功能正常之標準： 1.台面及車體無污髒、膠布痕跡及輪軸無雜物。 2.車體、支架、車輪、煞車、推把、抽屜完整無變形或鬆脫。 3.車輪推動靈活、可固定，轉動平順無雜音。 4.煞車踏板完整且功能正常。 |  |
|  |  | 制定日期：75年05月 | 修訂日期：107年11月第三十二次修 |

急救車管理與維護(Management and Maintenance of the Emergency Vehicle)標準作業規範(二)

編號：N14002

總頁數：12                                                                             頁數：12-7

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (二)依協助放置、移除氣管內管護理標準作業規範（N12004）執行 喉頭鏡清潔及消毒。 (三)軟式通條以清水洗淨後，與供應處進行交換作業。 二、清潔頻率 (一)點班及使用者應維持車體及車面清潔乾淨，且車體功能正常。(二)定期清潔：每週一次。 三、清潔保養記錄： 有近三個月的每週「醫療儀器清潔保養維護記錄表」(林口院區為資訊化作業)、「醫療儀器清潔保養請修記錄表」，各欄位填寫完整。 | 5.抽屜拉動順暢無雜音。 6.車體把手完整且功能正常。 |  |
|  |  | 制定日期：75年05月 | 修訂日期：107年11月第三十二次修 |

急救車管理與維護(Management and Maintenance of the Emergency Vehicle)標準作業規範(三)

編號：N14002

總頁數：12                                                                             頁數：12-8

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、急救車未上鎖 二、急救藥物、儀器及設備遺失 三、儀器設備功能不佳 | 修訂日期：104年12月第三十一次修 | 1.瞭解事件發生過程及原因，並報告主管。 2.檢視內容物，若有遺失或遭破壞，則維持現場並立即通報單位主管(假日及夜間通報值班護理長)、警衛課(組)及院區高警訊藥品管理人，若有裝設監視器設備單位，請院區警衛課(組)先行調閱監視錄影帶以瞭解單位人員進出情形及是否有可疑人員。 3.藥盤送至藥局確認藥物並重新更換號碼鎖，急救車內設備重 新檢視並更換封緘號碼鎖。 同異常狀況急救車未上鎖(一)使用及點班後未上鎖中處理對策 1~3項。 1.同異常狀況急救車未上鎖(一)使用及點班後未上鎖中處理對 策1~3項。 2.發現高警訊藥品遺失、失竊者，應立即通知上一級主管以及藥劑科管理人員處理。 3.遺失或遭竊部門，需於事件發生72小時內完成「事件處理提 案表」呈報。 4.遺失之藥品及設備開立「領料單」，經一級主管核准後重新領料。 同異常狀況急救藥物、儀器及設備遺失(一)封緘鎖損毀或不見 中處理對策1~4項。 更換引流管。 當班立即清潔及更新設備，使用後確保清潔及乾燥。 |  |
|  |  | 制定日期：75年05月 | 修訂日期：107年11月第三十二次修 |

急救車管理與維護(Management and Maintenance of the Emergency Vehicle)標準作業規範(三)

編號：N14002

總頁數：12                                                                             頁數：12-9

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 四、物品過期 | 3.瓶身破損。 4.真空抽吸壓力錶損壞。 (二)氧氣流量錶功能不佳 1.氧氣流量錶的鈕無法運轉、裝置。 2.接觸不良。 (三)喉頭鏡功能不佳 1.接觸不良。 2.電池電量用盡。 3.燈泡故障。 (四)Ambu Bag及Mask功能不佳，物品破損、漏 氣。 點班不確實。 | 開立領料單領回後更新。 送工務課修理。 更換氧氣流量錶。 送工務課修理，檢查接頭部位之接觸狀況。 檢查接頭各部位接觸是否密合。 更換電池。 送儀器課更換燈泡。 立即更換功能正常的Ambu Bag及Mask。 (一)立即更新有效期限內之物料。 (二)加強人員點班職責及正確性。 |  |
|  |  | 制定日期：75年05月 | 修訂日期：107年11月第三十二次修 |

急救車管理與維護(Management and Maintenance of the Emergency Vehicle)標準作業規範(四)

編號：N14002

總頁數：12                                                                             頁數：12-10

| 參考資料： 台北林口品質管理中心(2011，08)．氣管插管自我防護裝備檢討會議記錄。 長庚紀念醫院院內網路(2009，12)．設備保養管理規則．取自http://lnkwww.cgmh.org.tw /rule/rule _08_02 /101130003_upload_pdf.pdf 長庚紀念醫院院內網路(2009，12)．藥事管理作業準則．取自http://lnkwww.cgmh.org.tw /rule_03_02 /070320008 _upload.doc 長庚紀念醫院院內網路(2011，3)．固定資產管理準則．取自http://lnkwww.cgmh.org.tw/rule /rule_ 04_03/ 100330001 _upload.doc 胡勝川(2011)．基本救命術．於胡勝川主編，ACLS精華-第四版(149-166頁)．台北市：金名。 廖訓禎(2008)．新制醫院評鑑－急救相關名詞釋疑．醫療品質雜誌，2(3)，58-59。 醫策會(2013)．醫院評鑑基準及評量項目．2013年06月公告。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 制定日期：75年05月 | 修訂日期：107年11月第三十二次修 |

急救車管理與維護(Management and Maintenance of the Emergency Vehicle)標準作業規範(五)

編號：N14002

總頁數：12                                                                             頁數：12-11

| 一、急救車規格：五抽屜、上鎖裝置。 二、設置院區：基隆、林口、嘉義、高雄院區。 三、設置標準： 桌(側)面-乾性酒精洗手液(點班本欄) 第一抽屜：急救藥物種類及數量由藥劑部統一。. 第二抽屜：急救材料，如：N/S(20ml 5pc)、壓舌板、air way、筆式手電筒、瞳孔尺、無菌注射膠膜(小)、1吋透氣膠帶、各號靜脈留置針(2pc)、ABG專用空針(2pc)、各號空針(2ml、5ml、10ml、20ml及50ml)、止血帶、電池(2)、18號針頭(2)、試管(小紫、淺綠及金黃頭)。. 第三抽屜：氣道甦醒用品，如：Ambu(2PC)(病房設即棄式Ambu含氧氣雙頭管；加護單位再加入氧氣雙頭管2PC)、氧氣流量表、聖誕樹、無菌治療巾、各號喉頭鏡、喉頭鏡柄(2)、Mask(2)、各號氣管內管(2)、軟式通條(2)、2% Xylocaine Jelly. 第四抽屜：防護用品，如：防護包(2)【防護衣、N95口罩、防護面罩、防護帽及手術用手套】、LMA、剪刀、宜拉膠或紗布繃帶擇一、NG引流包(1組)【NG、引流袋、灌食空針及JELLY】、乳膠手套、口腔棉枝、75%酒精及10%酒精性優碘溶液。. 第五抽屜：導管及靜脈輸液用品，如：各類靜脈輸液管(1pc)(亞培SET、普通SET、輸血SET、精密bag)、大量點滴(1pc)【D5W(500ml)、N/S(500ml)及L/R(1000ml)】，真空抽吸壓力錶、胸腔引流管、抽吸瓶、Suction tube(5)。. 備註：1.急救車應上鎖且每日三班盤點號碼鎖，上鎖位置：急救車主體、急救藥盤。 2.每月1-5日須檢視各抽屜物料品質、有效期限及數量、並確認急救藥盤封緘號碼鎖完整性，且留有紀錄。 3.每月點班或急救車使用後須重新點班，並於急救後一小時內將使用過之急救車藥盤與藥囑單與藥局更換新盤，並補齊用物。 4.第二層~底層物料設定原則，依各院區需求調整(該院區擺放需全院統一規範)。 |
| --- |
|  | 制定日期：75年05月 | 修訂日期：107年11月第三十二次修 |

急救車管理與維護(Management and Maintenance of the Emergency Vehicle)標準作業規範(五)

編號：N14002

總頁數：12                                                                             頁數：12-12

| 一、急救車規格：五抽屜、上鎖裝置、攜帶式急救盒。 二、設置院區：桃園。 三、設置標準： 桌面：正前方--無菌酒精優碘溶液、無菌酒精溶液、75%乾性酒精洗手液 右側：空針收集桶、玻璃類收集桶、空針收集桶、腳踏式垃圾桶 左側：乳膠手套、電極片、20ccN/S、4*4紗布、棉枝 左側：氧氣筒後面抽痰管6Fr、8Fr、10Fr.、14Fr、小型氧氣桶、成人氧氣面罩組(含2米氧氣 延長管)1pc 攜帶式急救盒：防護設備、急救藥物、注射包、ET：7.0/4.0、4*4紗布、剪刀、10ml空針、 膠布、紗布捲、K-Y jelly，空針、喉頭鏡組：Ambu＋MASK(大人及小兒)、 酒精棉片、軟式通條。 第一抽屜：空針/藥物區. 第二抽屜：氣管內管用物區，如：筆燈、瞳孔尺、繃帶剪2吋繃帶、3M透氣膠布(1吋)、4*4紗布、K-Y Jelly、電池2＃、4＃；Oral airway 40 mm、60mm、90mm；Nasal airway 7.0 ＃、7.5＃、喉頭鏡組、喉頭鏡柄、喉頭鏡葉片、壓舌板。. 第三抽屜：防護用物、氣管內管、血氧監測器，如：血氧監測器(Pulse Oximetor)、Endo Cuff 5.0/5.5/6. 0/6.5/7.0/7.5/8.0Fr.、治療巾、Endo nocuff3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0 Fr.；防護用具：護目鏡/防水隔離衣/N95口罩/髮帽 /手術用外科手套、軟式通條大、小各1條。. 第四抽屜：靜脈輸液、抽血用物，如：Heparine空針（ABG空針）各類試管IV set/Micro set；注 射包：D5W 500ml N/S 20ml L/R 1000ml. 第五抽屜：AMBU、抽痰設備，如：真空抽吸表/瓶/引流管、Ambu Bag接雙頭管（成人/小孩）、MASK（成人/小孩）. 備註：1.每班查核號碼鎖號碼及完整性，並有記錄及每月點班一次記錄，上鎖位置：急救車主體、 急救藥盤、攜帶式急救盒外側。 2.每月1-5日須檢視各抽屜物料品質、有效期限及數量、並確認急救藥盤封緘號碼鎖完整性，且留有紀錄。 3.每月點班或急救車使用後須重新點班，並於急救後一小時內將使用過之急救車藥盤與藥囑單與藥局更換新盤，，並補齊用物。 |
| --- |
|  | 制定日期：75年05月 | 修訂日期：107年11月第三十二次修 |

檢查室預防病患跌倒使用規定

總頁數:1

頁數:1

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。 二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。 三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內 容更為完整。 四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列使用行為，若有涉及他科專業領域，須參照 他科標準作業規範執行之。

檢查室預防病人跌倒（Fall prevention nursing of the patient）標準作業規範

編號

總頁數：6                                                                                     頁數:6-1

| 作 業 目 的 | 適 用 範 圍 及 執 行 人 員 | 使 用 器 材 、 工 具 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹、 經評估屬跌倒高危險病人，提供適當預防措施，以降低跌倒事件發生。 貳、確保病人檢查期間的安全，以提升照護品質。 | - 適用範圍：執行檢查病人 - 執行人員 一、醫師 二、技術員(師) 三、放射師 | 壹、 設備類 電腦 ……………………………………………………………1台 檢查設備…………………………………………………………1台 檢查台(床)………………………………………………………1台 腳凳……………………………………………………………視需要 轉移滑板墊……………………………………………………視需要 約束帶或固定帶………………………………………………視需要 布中單…………………………………………………………視需要 大布單…………………………………………………………視需要 檢查記錄單 |  |
|  |  | 制定日期：107 年 11月 |  |

檢查室預防病人跌倒（Fall prevention nursing of the patient）標準作業規範

編號

總頁數：6                                                                            頁數：6-2

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- |
| 壹 | 一、 每日上班進行檢查室硬體設備及設施安全功能查檢： (一) 巡視檢查室及候檢區環境，確認地面清潔無濕滑及障礙物。 (二) 確認檢查台、腳蹬及候診椅之穩固。 二、 病人至檢查室時，執行病人辨識及高危險跌倒評估： (一) 門診病人： 1. 接受侵入性檢查(治療)前，由技術師或醫師作跌倒高危險因子評估，若病人年齡小於3歲(含)或年齡大於65歲(含)、行動需使用輔具、目前服用抗焦慮或鎮靜安眠或抗精神憂鬱藥物，符合其中一項(含)以上，則為高危險跌倒病人。 2. 接受非侵入性檢查前，病人年齡小於3歲(含)、老年病人、行動不便或使用輔具者。 (二) 急診、住診病人：確認轉送交接單及佩戴藍色手圈者屬高危險跌倒病人。 三、 經評估屬高危險跌倒病人，則予以檢查單註記「跌」字，以利提醒檢查室人員之注意。 四、 協助病人移位檢查台(床)前，先固定檢查台(床)輪子及高度： 1. 可自行活動病人：若無法直接坐於檢查台(床)緣時，則須以腳蹬協助上下床之使用。 2. 使用病床或推床病人：移動前應先將病床或推床輪子固定器作固定，並調整病床或推床的高度與檢查台(床)一樣高。若需使用轉移滑板墊時，須先將轉移滑板墊平放於病人背後，輕輕推動病人至檢查台(床)，確認安全後，移除轉移滑板墊。 3. 使用輪椅病人：移動前應先固定輪椅及收起踏腳板。 五、 移動病人前，須先評估及確認需由幾人共同協助病人之移位，若無法一人完成病人移位時，應先向病人說明，請其勿自行移動後，請另一工作人員或家屬入檢查室共同進行病人之移位。 六、 病人移位後，向病人說明作適當固定，且病人須於檢查室人員視線範圍內，以維護病人安全。 七、 檢查過程病人皆須於視線範圍內，對無法配合之病人，於檢查台(床)期間，為維護病人安全，應採適當固定或約束病人，以確保病人之安全。 八、 檢查(治療)後下檢查檯前，除處置前原為高危險跌倒病人外，因執行檢查(治療)過程有執行中重度鎮靜或生命徵象不穩定或病況改變，則視為跌倒高危險病人。 九、 檢查結束後，協助病人由檢查台(床)移位前，先固定檢查台(床)輪子及高度： (一) 可自行活動病人：請病人坐起，若雙腳無法著地者，則須以腳蹬協助上下床之使用。 (二) 無法自行移動的病人： 1.使用病(推)床：可使用轉移滑板協助病人移至病(推)床，一人站在檢查台(床)側，將病人肩及臀部挪移；另一人由檢查台(床)側將轉移滑板塞入病人身體下，並將雙腳輕放轉移滑板上，由檢查台(床)側將病人輕推至推床上，再將轉移滑板取出，並圍上床欄，以維護安全。 2.使用輪椅病人：移動前應先固定輪椅及收起踏腳板。 十、離開檢查室： (一) 門診病人需評估無不適之主訴，且能自行走路，才得以離開。若病人無法自行活動者，應向家屬說明，並指導家屬正確協助病人移動之方式。 (二) 住診、急診病人聯繫轉送中心或護理站接送病人，在接送工作人員未抵達前，病人須於檢查室人員視線範圍內，以確保安全。並於轉送交接單作紀錄，病人檢查過程特殊事項之交班。 | 協助病人移位時，應評估自身能力，若身高、體重落差大，則須尋求第二人協助，以確保病人安全。使用腳蹬時，須注意腳蹬之固定，以免使用時之滑動。 1.無法平躺病人，不宜使用轉移滑板墊。 2.無轉移滑板墊檢查室，可以大布單或布中單搬運病人。 3.檢查採站姿時若眩暈立刻協助坐在椅子上。 協助病人移位時，應評估自身能力，若身高、體重落差大，則須尋求第二人協助，以確保病人安全。使用腳蹬時，須注意腳蹬之固定，以免使用時之滑動。 1.無法平躺病人， 不宜使用轉移滑板墊。 2.無轉移滑板墊檢查室，可以大布單或布中單搬運病人。 |

檢查室預防病人跌倒（Fall prevention nursing of the patient）標準作業規範（二）

編號：

總頁數：6                                                                                         頁數：6-5

| 異常狀況 | 發生原因 | 處理對策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (一)病人跌倒 | 環境、設備因素、地板濕滑、床高度太高 病人躁動與意識混亂 | 1.立即測量生命徴象、 意識及肢體活動情形。 2.評估受傷情形後， 將病人扶回病床或檢查床。 3.檢查有無撞傷及嚴重程度， 並評估有無骨折或頭部受傷。 4.通知醫師並告知生命徵象、 意識或受傷情形。 5.當受傷需立即協助處理外傷 或緊急處置依醫囑 安排照X-RAY、CT等。 6.需即時通知家屬及病房護理師， 告知病人發生跌倒之處置。 7.當病人意外跌落至地面 有潛在醫療糾紛（不論有無受傷） 需立即通知主管， 並於72小時內完成事件 處理提案表， 呈核至一級主管。 8.後續進行檢討改善。 |  |
|  |  | 制定日期：107 年 11月 |  |

預防病人跌倒（Fall prevention nursing of the patient）標準作業規範

編號：

總頁數:6                                                                                          頁數 :6-6

| 參考資料： 1. 林小玲、溫明寰、陳玉枝（2009）．跌倒危險評估量表準確度之研究．醫護科技期刊，12（1），47-59。 2. 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會（2010，2月26日）．101-102年度醫療品質及病人安全工作目標及執行策略，取自http://www.patientsafety.doh.gov.tw/big5/News/News_view.asp?id=159&cid=2 3. 曾淑梅、李小菁、李淑桂、林惠暖、林隆堯（2007）．醫學中心住院病人之跌倒意外事件．中山醫學雜誌，16（2），225-233。 4. Hsu, H., ＆Jhan, L.J.(2008). Risk Factors Falling the Elderly in Taiwan:A Longitudinal Study.Taiwan Geriatuics ＆ Gerontolog, 3(2), 141-154.Lueckenotte, A. G. ＆ Conley, D. M. (2009). A Study Guide for the Evidence-Based Approach to Fall Assessment and Management.Geriatric Nursing,30(3), 207-216. 5. D3BG06(IPSG6) 預防病人跌倒政策與程序(Policy and Procedure for Fall Prevention of Patient) 6. D3BQ02(QPS7.8.9、MMU7.1)病人安全事件處理政策與程序 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 制定日期：107 年 11月 |  |