光學同調性斷層攝影術標準作業規範(一)

編  號：AUQI00-023

總頁數：3                                                                                                 頁數：3-1

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹、協助診斷視網膜、 黃斑部、眼角膜、 青光眼之相關性疾 病。 貳、測量視神經纖維。 參、測量眼角膜厚度及 前房深度。 | 壹、適用範圍 一、老年黃斑變性 二、糖尿病視網膜病變 三、黃斑部視網膜病變的檢查 四、Anti-VEGF的用藥及PDT治療效果追蹤 五、青光眼和視網膜神經纖維層厚度變化追 蹤 六、白內障手術前後的眼底評估 七、黃斑部水腫追蹤 貳、適用執行人員 一、技術員 二、技術師 三、專科技術師 四、資深技術師 五、資深專科技術師 | 設備 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無 菌 | 高 | 中 | 低 | 清 潔 |
|  |  | 壹、單次使用物品 一、棉枝 二、外科口罩 三、檢查預約單或醫囑單 四、身分證、健保IC卡、駕照、護照、戶口名 簿、病歷(含電子病歷)、醫囑單、同意 書、手圈 貳、重複使用物品 - 光學同調斷層掃描儀 |  | ◎ |  |  |  | ◎ ◎ ◎ ◎ |
|  |  | 制定日期： 93年 8月 | 修訂日期：106年10月第6次修訂 |  |  |  |  |  |

光學同調性斷層攝影術標準作業規範 (二)

編  號：AUQI00-023

總頁數：3                                                                                                 頁數：3-2

| 項次 | 操作說明或作業流程 |  | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹、 一、 二、 三、 四、 貳、 一、 二、 三、 四、 五、 六、 參、 一、 二、 三、 四、 五、 | 執行前： 核對醫囑、正確病人辨識。 確認檢查處置名稱、部位。 向病人、家屬解釋光學同調性斷層攝影術之目的及步驟。 確認儀器功能正常 執行中 固定病人頭部位置 告知病人注視儀器內的藍色固視燈。 依據病人眼睛度數調整焦距至影像清晰。 將十字固定在檢查部位後，等待數秒去除雜訊後再擷取影像。 分析影像結果，上傳至醫囑電腦系統。 若是檢查角膜厚度或前房深度分析，需更換鏡頭。 執行後 觀察病人有無不適反應。 將影像上傳至PACE 將病患送回診室，再由醫師看診 清潔、整理儀器。 洗手 |  | 依正確辨識病人政策與程序執行 清潔儀器本體、放置下巴紙 若影像模糊不清，調整焦距後再拍照，或以95%酒精之拭鏡紙清潔鏡頭。 病人頭部及眼睛需固定好，以免影響影像品質。 告知病人可正常眨眼 若病人視力不良，看不見儀器內固視燈時，可調整成看儀器外固視燈。 高度近視病人可縮短掃瞄長度。 若是第二次以上作同一部位的掃瞄，可使用追蹤模式。 儀器操作方式參照「Heidelberg OCT操作簡介」執行 先將視網膜鏡向左旋轉取下，把前房鏡對準紅點向右旋轉，並確認是否穩固 若病人視覺不良，需注意病患安全及評估跌倒可能性，給予適當攙扶。 若有淚水或體液沾染機台，以75%酒精消毒擦拭。 減少醫療相關感染風險之基本政策與程序執行 |  |
|  |  | 制定日期： 93年 8月 |  | 修訂日期：106年10月第6次修訂 |

光學同調性斷層攝影術標準作業規範 (三)

編  號：AUQI00-023

總頁數：3                                                                                                 頁數：3-3

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、瞳孔太小 二、眼底模糊 三、眼睛打不開或眼睛比 較小 四、螢幕不動或儀器沒有 反應 | 使用青光眼藥物、受傷或開刀後。 角膜混濁、視網膜水腫、視網膜剝離、白內障形成。 眼皮下垂、散瞳後畏光、術後眼皮水腫。 儀器過熱 | 一、向病人解釋因瞳孔太小需再點散瞳劑，嘗試瞳孔是否能再放大。 二、調整焦距旋鈕或掃瞄長度，若仍模糊不清，告知醫師 三、以棉棒協助撐開眼皮。 四、關機後休息5分鐘再重新開機，若仍無法順利開機，通知儀器課請修。 |  |
|  |  | 制定日期： 93年 8月 | 修訂日期：106年10月第6次修訂 |