循血綠及螢光眼底血管攝影標準作業規範(一)

編號：AUQI0-020

總頁數： 6                                                                                                   頁數：6-1

| 作業目的 | 適用範圍 | 使 用 器 材 、 工 具 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹、評估視網膜及脈絡 膜之血液循環 貳、診斷黃斑部疾病及 眼底血管病變 | 壹、適用範圍 一、老年性黃斑部病變 二、糖尿病視網膜病變 三、各種原因引起之黄斑部水腫及疾病 四、視網膜動、靜脈阻塞。 五、視網膜炎及葡萄膜炎 六、脈絡膜疾病 七、缺血性視神經病變及視乳突炎 八、眼內腫瘤如黑色素瘤、血管瘤 九、其他有關眼底新生血管及其他影響血管或視網膜色素上皮通透性之疾病 貳、適用執行人員 一、技術員 二、技術師 三、專科技術師 四、資深技術師 五、資深專科技術師 | 材料物品 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | 壹、單次使用物品 一、5 c.c.空針、10c.c空針 二、棉枝 三、外科口罩 四、75%酒精 五、10% sodium fluorescein 5ml 或Indocyanine Green5ml 六、1% Tropicamide 七、10%Neosynesin 八、檢查預約單或醫囑單 九、同意書 十、侵入性處置檢查記錄單 十一、身分證、健保IC卡、駕照、 護照、戶口名簿、病歷(含 電子病歷)、醫囑單、同意 書、手圈、出生證明 十二、透氣紙膠(1吋) 十三、紗布（2X2） |  | ◎ ◎ ◎ ◎ |  |  |  | ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ |
|  |  | 制定日期： 93年 12月 | 修訂日期：106年10月第7次修訂 |  |  |  |  |  |

循血綠及螢光眼底血管攝影標準作業規範(一)

編號：AUQI0-020

總頁數： 6                                                                                                   頁數：6-2

| 作業目的 | 適用範圍 | 使 用 器 材 、 工 具 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 使用材料 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | 貳、重複使用物品 一、血壓計 二、數位眼底照相儀 三、止血帶 |  |  |  |  |  | ◎ ◎ ◎ |
|  |  | 制定日期： 93年 12月 | 修訂日期：106年10月第7次修訂 |  |  |  |  |  |

循血綠及螢光眼底血管攝影標準作業規範(二)

編號：AUQI0-020

總頁數：6                                                                                                   頁數：6-3

| 項次 | 操作說明或作業流程 |  | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹、 一、 （一） （二） （三） 二、 三、 四、 五、 六、 （一） （二） | 執行前：執行人員為負責照相的技術(員)師 報到時確認： 核對醫囑及病人辨識：向病人或其家屬解釋循血綠及螢光眼底血管攝影之重要性及步驟 確實核對同意書 病人是否有已知的過敏：確實詢問病人之過敏史 檢查儀器功能是否正常 填寫檢查紀錄單及測量生命徵象(vital sign) 洗手 用10%Neosynesin和1%Mydracyl點眼 準備環境： 關門 協助病人舒適的坐在數位眼底照相儀前，並引導將其頭位擺正於儀器下巴架上 |  | 病房病人依病人交接與轉送安全之規範，確認”病人轉送交班單”之交班事項。 依AUQI00-26侵入性處置病人辨識與確認安全標準作業規範執行。 須確定病患能確實了解檢查之目的及過程。 依同意書簽署政策與程序之規範，確認病人同意書的完整性。同意書應由病 人親自簽署，病人未滿20歲或無法親自簽署者，依醫療法規規定得由其法定 代理人、配偶、親屬或關係人簽署。依病人權利與配合事項政策與程序之規 範，若病人或立同意書人簽署同意書後，因故拒絕接受診療，醫療團隊應予 以說明不接受診療的可能結果及風險，經診療醫師確認病人無接受診療意願 後，應予尊重並記載於病歷。 心跳低於60次/分、高於120次/分需告知醫生。 血壓低於80/50mmhg、高於150/100 mmhg需告知醫生。 依AUQI00-26侵入性處置病人辨識與確認安全標準作業規範執行。 依N11035洗手法（Hand Washing）標準作業規範執行。 依AUQI00-002瞳孔散大檢查標準作業規範執行。 注意病患隱私權之維護。 |  |
|  |  | 制定日期： 93年 12月 |  | 修訂日期：106年10月第7次修訂 |

循血綠及螢光眼底血管攝影標準作業規範(二)

編號：AUQI0-020

總頁數：6                                                                                     頁數：6-4

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳、 一、 二、 三、 四、 五、 六、 叁、 一、 二、 三、 四、 五、 | 執行中：執行人員為負責照相及負責打針的技術(員)師 執行前暫停確認 再次詢問病患名字及出生年月日 依同意書與眼底檢查預約單執行暫停確認，再次確認病人、同意書、器械、相關檢查與影像資料正確，並紀錄時間 告知病人攝影檢查開始 儀器操作方式依循血綠及螢光眼底血管攝影儀簡易操作手冊執行 協助者以消毒劑洗手，戴外科口罩。注射部位以75%酒精消毒，採環狀方式由內往外消毒，使其自然乾燥，以達消毒效果。 以10% sodium fluorescein 5ml、Indocyanine Green (ICG) 5ml快速靜脈注射。 執行後：執行人員為負責照相的技術(員)師 執行後確認 填寫侵入性處置檢查記錄單 觀察病人有無不適反應 給予說明檢查後注意事項 協助病人返回門診看報告 | 依AUQI00-26侵入性處置病人辨識與確認安全標準作業規範執行。 輸入病患資料準備影像擷像作業(電腦輸入基本資料及出生年月日是否與病患相符合)。 依病人教育程度及適合的語言請其配合檢查。 鏡頭髒污，可用95%酒精擦拭。 依N11035洗手法（Hand Washing）標準作業規範執行。 少數病人會在注射顯影劑後產生噁心、嘔吐、暈眩及發熱的感覺，此時可讓病人平躺休息，並給予氧氣，大多數可在數分鐘後內恢復。 依AUQI00-26侵入性處置病人辨識與確認安全標準作業規範執行。 剛檢查完視力暫時較模糊請病人稍作休息再離開。 一部分病人檢查後全身起紅疹，此時可依醫囑給抗組織胺藥物。 說明皮膚、小便顏色變黃是因注射顯影劑，藥物經由小便、皮膚排出，多喝水可加速顯影劑由小便排出。48小時後此現象即可消失。 |  |
|  |  | 制定日期： 93年 12月 | 修訂日期：106年10月第7次修訂 |

循血綠及螢光眼底血管攝影標準作業規範(二)

編號：AUQI0-020

總頁數：6                                                                                     頁數：6-5

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 六、 七、 (一) (二) | 儀器用物的整理：收拾妥當，保持儀器之清潔。 廢棄物處理： 空針、針頭、刀片置於收集盒中 紗布、棉枝、外科口罩置於污染可燃之紅色垃圾袋內 | 處理針頭時，注意保護自己勿遭刺傷 |  |
|  |  | 制定日期： 93年 12月 | 修訂日期：106年10月第7次修訂 |

循血綠及螢光眼底血管攝影標準作業規範(三)

編號：AUQI0-020

總頁數：6                                                                                                   頁數： 6-6

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、打針部位異常疼痛 二、噁心嘔吐 - 皮膚起疹子發癢 四、昏厥、低血壓、呼吸困難 | 針劑出血管外漏針 對Fluorescein過敏所致 對Fluorescein過敏所引起 同上 | - 馬上停止注射 - 教導病人回可給熱敷，促進吸收。 - 可教導病患持續作深呼吸數分鐘即可改善 - 有時病患也會有嘔吐現象，給予垃圾桶、衛生紙備用需要時通知醫師 。 - 請病人多喝水。 - 必要時通知醫師給予抗過敏藥物減輕症狀。 - 找臨近的醫師處理。 - 必要時呼叫999。 - 檢查區備有O2、血壓計、聽診器可使用。 |  |
|  |  | 制定日期： 93年 12月 | 修訂日期：106年10月第7次修訂 |